## 农科院
序号 | 设备名称／支出项目 | 型号规格／支出用途概述 | 数量 |  | 单价 | 金额 | 产地、厂商 | 项目排序
合计 | - | - | - | - | - | 114300 | - | -
1 | 网络设备 |  | - |  | - | 97500 | - | -
1-1 | 室内无线AP | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11a/b/g/n，可以同时工作于2.4GHz和5GHz；提供1个千兆接口，整机接入速率可达1267Mbps；支持3*3 MIMO天线,内置终端感知型硬件智能天线，同时必须支持外置天线，提供2个RP-SMA型射频接口；支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、PPPoE、Portal等；支持实时频谱防护及wIPS 探针；支持本地供电和POE供电；支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI；提供工信部无线电发射设备型号核准证书、提供CMMI4级认证证书 | 39 | 台 | 2500 | 97500 | 中国/锐捷 | -
2 | 综合布线 |  |  |  |  | 16800 |  | -
2-1 | 六类水晶头 | 采用阻燃、抗冲击PC料，符合T568A和T568B线序，要求国际国内知名品牌 | 1 | 盒 | 100 | 100 | 中国 | -
2-2 | 六类非屏蔽双绞线 | 整箱305米，六类非屏蔽，要求国际国内知名品牌 | 10 | 箱 | 960 | 9600 | 中国 | -
2-3 | 机制跳线 | 1米六类跳线，要求国际国内知名品牌 | 39 | 根 | 10 | 390 | 中国 | -
2-4 | 六类24口配线架（含模块） | 符合568A与568B线序，六类非屏蔽系统管理区,配线架与全钢结构，后置线缆管理支架，可固定各种线径的线缆。要求国际国内知名品牌 | 2 | 套 | 700 | 1400 | 中国 | -
2-5 | PVC管材、KGB管材、铝合金线槽及附件 | 按需配备 | 1 | 批 | 1410 | 1410 | 中国 | -
2-6 | 网络施工费 | 网络点人工 | 39 | 点 | 100 | 3900 | 中国 | -

## 信息中心
序号 | 设备名称／支出项目 | 型号规格／支出用途概述 | 数量 |  | 单价 | 金额 | 产地、厂商 | 项目排序
合计 | - | - | - | - | - | 25700 | - | -
1 | 网络设备 |  | - |  | - | 12300 | - | -
1-1 | POE交换机 | 交换容量>=3Tbps，转发性能>=84Mpps，实配24个千兆POE+电口及4个不复用的千兆SFP光口；支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094；支持Ipv4和Ipv6三层路由功能；支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；支持IGMP Snooping、MLD Snooping协议；支持单端口同时支持802.1x认证，MAC认证，和Web认证，满足校园网多种认证需求，并且所有认证方式均可在交换机上集中实现；支持IP+MAC+PORT的绑定；所有端口均支持POE+，单端口最大POE供电功率>=30w，整机最大POE输出功率>=170W；要求提供工信部入网证和检验报告，提供CMMI4级认证证书 | 2 | 台 | 6150 | 12300 | 中国/锐捷 | -
2 | 光缆敷设 |  |  |  |  | 13400 |  | -
2-1 | 24口光纤配线架（含尾纤和法兰） | 材料结构:金属框架，塑料组件:每盘端口数量: 24位,端口类型： ST、FC、SC、LC双工、4个光纤盒，要求国际国内知名品牌 | 2 | 个 | 600 | 1200 | 中国 | -
2-2 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 24 | 点 | 50 | 1200 | 中国 | -
2-3 | 12芯单模户外光纤 | 单模12芯户外光缆，敷设方式：管道、隧道、沿墙、顶等导管敷设光学性能衰减@20℃（DB/Km@1310≤0.45 @1550≤0.22光纤规格B1（9/125μm）要求国际国内知名品牌 | 1000 | 米 | 8 | 8000 | 中国 | -
2-4 | 光纤布线人工 | 含单模跳线2对 | 1 | 批 | 3000 | 3000 | 中国 | -