| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

团体标准

T/QHNX XXXX—2026

T/QHNX

球茎甘蓝种质资源鉴定技术规程

SSR分子标记法

（报批稿）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

青海省农学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 仪器设备及试剂	1

4.1 仪器设备	1

4.2 试剂	2

5 溶液配制	2

6 操作程序	2

6.1 样品选择	2

6.2 DNA提取	2

6.3 PCR扩增	2

6.4 PCR产物检测	3

7 条带记录	3

8 判定方法	3

附录A（资料性） 溶液配制	4

附录B（资料性） 推荐引物	5

附录C（资料性） 条带记录	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由青海省大学和青海省农林科学院提出。

本文件由青海省农学会归口。

本文件起草单位：青海大学、青海省农林科学院、西宁市蔬菜技术服务中心。

本文件主要起草人：任延靖、文军琴、邵登魁、魏廷珍、甘甜甜。

本文件由青海省农学会监督实施。

球茎甘蓝种质资源鉴定技术规程

SSR分子标记法

范围

本文件规定了利用简单重复序列（Simple sequence repeats, SSR）标记进行球茎甘蓝（Brassica oleracea var. gongylodes L.）不同种质资源鉴定的原理、仪器设备及试剂、溶液配制、操作程序、条带记录及判定方法等内容。

本文件适用于球茎甘蓝种质资源鉴定及育种。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 19557.1  植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 总则

NY/T 2473  结球甘蓝品种鉴定技术规程 SSR分子标记法

DB63/T 2494  芜菁种质资源鉴定技术规程 SSR分子标记法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

仪器设备及试剂

仪器设备

高压灭菌锅

高通量组织研磨仪

干燥箱

移液器

电热恒温水槽

低温高速离心机

超纯水系统

微波炉

水平电泳槽及其制胶套件

电泳仪

制冰机

凝胶成像系统

PCR仪

胶片观察灯

天平

垂直电泳槽及其制胶套件

微量紫外分光光度计

超低温冰箱

涡旋混合器

磁力加热搅拌器

水平摇床等

试剂

基本要求

本文件所用的试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

试剂种类

十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）

三羟甲基氨基甲烷（Tris）

乙二胺四乙酸二钠（EDTA-Na2）

β-巯基乙醇（β-ME）

乙醇、酚：氯仿：异戊醇（25:24:1，pH=8.0）

氯仿：异戊醇（24:1）

琼脂糖

乙酸

丙三醇

溴酚蓝

二甲苯腈蓝FF

5×PCR预混液

DNA分子量标准物

丙烯酰胺

N,N'-亚甲基双丙烯酰胺（Bis）

过硫酸铵（APS）

硝酸银（AgNO3）

氢氧化钠（NaOH）

甲醛溶液（37%）

四甲基二乙胺（TEMED）

核酸染料

球茎甘蓝SSR特异引物

溶液配制

溶液配制方法见附录A。

操作程序

样品选择

选取球茎甘蓝幼嫩、无病虫害的叶片，每份样品至少包含5个单株叶片的混合样，并设置三个重复。

DNA提取

DNA提取方法及步骤可按照NY/T 2473中的规定执行；DNA质量能满足PCR扩增要求的其他DNA提取方法均适用于本文件。DNA溶液的紫外吸光度OD260与OD280的比值宜介于1.7～2.0。

PCR扩增

引物选择

扩增引物见附录B。

反应体系和程序

SSR-PCR扩增体系和程序按照DB63/T 2494中的规定执行。

PCR产物检测

非变性聚丙烯酰胺凝胶制备、电泳、银染显色按照DB63/T 2494中的规定执行。

条带记录

根据扩增产物的电泳结果，在相同迁移位置处，100 bp～300 bp之间、有清晰条带记为“1”，无条带的记为“0”，从而形成0-1矩阵。条带记录见附录C表C.1。

标记SSRX在所有材料中共扩增出3条大小不同的条带，按照从大到小依次编号SSRX-1、SSRX-2、SSRX-3；标记SSRY在所有材料中共扩增出4条大小不同的条带，按照从大到小依次编号为SSRY-1、SSRY-2、SSRY-3、SSRY-4；若材料1显示的条带为SSRX-1、SSRX-3、SSRY-1、SSRY-3、SSRY-4，则其带型数据为1011011，若材料2显示的条带为SSRX-1、SSRX-2、SSRY-2、SSRY-4，则其带型数据为1100101，同样可给出其他参试材料的带型数据。由此，可建立每份材料的数字化指纹，每一数字对应一个扩增条带或位点。

判定方法

资源鉴定包括对两个及两个以上的资源同时进行检测，由带型数据赋予的数字化指纹，可单独或联合使用的标记鉴定材料的异同，具体如下：

当样品间差异位点数≥2，判定为不同资源；

当样品间差异位点数＝1，判定为相似资源；

当样品间差异位点数＝0，判定为疑似相同资源。

对b)和c)的两种情况，按照GB/T 19557.1疑似相同的原则进行田间试验，确定资源在形态性状上是否存在明显差异。

- A

（资料性）
溶液配制

DNA提取溶液的配制

称取十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）15.0 g、氯化钠（NaCl）81.816 g、二水乙二胺四乙酸二钠（EDTA-Na2·2H20）7.444 g、三羟甲基氨基甲烷（Tris）12.114 g于1 000 mL烧杯中，加入800 mL超纯水溶解，调整pH为8.0，转移至1 000 mL容量瓶中，用超纯水定容至1 000 mL，在103.4 kPa（121 ℃）条件下灭菌20 min。

PCR扩增所需的SSR引物的配制

用超纯水配制浓度为10 μmol/L的SSR引物工作液。

聚丙烯酰胺凝胶电泳溶液的配制

30%丙烯酰胺溶液

分别称取丙烯酰胺300.0 g和甲叉双丙烯酰胺20.0 g于1 000 mL烧杯中，加入500 mL超纯水溶解，后转移至容量瓶中定容至1 000 mL，避光保存。

TBE缓冲液

5×TBE缓冲液

称取三羟甲基氨基甲烷（Tris）54.0 g和硼酸27.5 g于1 000 mL烧杯中，加入20 mL 0.5 mol/L乙二胺四乙酸二钠（EDTA-Na2）溶液，加入800 mL超纯水溶解，调整pH为8.0，转移至1 000 mL容量瓶中，用超纯水定容至1 000 mL。

1×TBE缓冲液

量取5×TBE缓冲液200 mL于1 000 mL容量瓶中，用超纯水定容至1 000 mL。

10%过硫酸铵溶液

称取10.0 g过硫酸铵，溶于100 mL超纯水中，避光保存。

银染溶液的配制

染色液

称取1.0 g硝酸银于1 000 mL烧杯中，加800 mL超纯水溶解，转移至1 000 mL容量瓶中，定容至1 000 mL，避光保存。

显色液

称取10.0 g氢氧化钠于1 000 mL烧杯中，加入800 mL超纯水溶解，量取5 mL甲醛，转移至1 000 mL容量瓶中定容至1 000 mL。

- B

（资料性）
推荐引物

推荐引物见表B.1。

  - 表B.1 推荐引物

| 序号 | 引物名称 | 上游引物 | 下游引物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cluster-17807.130495 | CAGACCCACCGGTTTGATGA | GACCCAAGAAGCTCGGTGAA |
| 2 | Cluster-14993.0 | CCCAACGCGAAACTCGTTTT | ACTTTCACGCTCGTCGAGTT |
| 3 | Cluster-17807.104358 | CGTGCTCAAGTTCCTCACCT | TCCCTTTGAGGAACAGCGAC |
| 4 | Cluster-17807.137349 | GATGGAGTACCGAGTCGCTG | AAAAGAAGCGGCGGTGAGTA |
| 5 | Cluster-17807.110697 | TGGAGCTCCGTTGAAAGCAT | ACTGTGAAGGCACCACTAGC |
| 6 | Cluster-17807.144556 | TCGGAATCTACTTCGCGACG | GTGTGAAGGAAACCGCAACC |
| 7 | Cluster-17807.113968 | CACCGTATACCTCGTGCTCC | CGAGTGTGTGGCTGTGTTTG |
| 8 | Cluster-17807.148105 | CTGGGTCGAGCTGTTTGTCT | AAACAGCACGCGGAGAAGTA |
| 9 | Cluster-17807.117233 | CTCCTCCGTCTTCCGAATCG | CATTTCGTTCGCCGATTCCC |
| 10 | Cluster-17807.15528 | ACGACGTTCATCAGCAACCT | AAGAGGAAGTGACACCAGCG |
| 11 | Cluster-17807.123696 | TTATCGCCGGCGTCTAGTTC | CGCTCCACATAGTCGATGCT |
| 12 | Cluster-17807.159089 | TTGCGACCACATTGACGAGA | GGGCTAACGTGGGTGTTACA |
| 13 | Cluster-17807.12716 | AAGATGCGCAACTGGACAGA | CCAGGAGCGTCCAACTCTTT |
| 14 | Cluster-17807.18797 | CTCACTGTTGGTCGCTGTCT | CTCGCAAGACAGAGGGGTTT |
| 15 | Cluster-17807.55910 | GCACCTCCAGTACCGTTTGA | CCAACCAGTGAAGTACGGCT |
| 16 | Cluster-17807.25756 | TCCCAAGTTGAGTCGCTTCC | TCGACGTTTCACCTGAGTGG |
| 17 | Cluster-17807.29374 | TTCGACGGTGGTGGTAAAGG | TTGCTCTAAGGAACGGCGTT |
| 18 | Cluster-17807.61916 | GAGTCCGACGGAGATCGAAC | CCACCAGCTACAACTCCGTT |
| 19 | Cluster-17807.67808 | GGGTAACGCTCCAACTGTGA | TGCTCCGTTGAGGTGTTCTC |
| 20 | Cluster-17807.49467 | TGAGACCGCCAAAGAACCTC | GAGAGTCGAACTGCCCACAA |
| 21 | Cluster-17807.79440 | CGGGTTGATGTGGTCACTGA | TGATGAACTCCCACACTGCC |
| 22 | Cluster-17807.52741 | GCACCTCCAGTACCGTTTGA | CCAACCAGTGAAGTACGGCT |
| 23 | Cluster-17807.82297 | GAGGACCACAAGCGTGTACA | GGTTGGTTGTCTTTGCGCAT |
| 24 | Cluster-9915.0 | GCAGTCTGGCTTTGTCTCCT | ACGCCAAACTCTACTGGTGG |
| 25 | Cluster-338.0 | TCGACCCACTTGTCAGCTTC | TGAAACGGACTCCCTTCACG |
| 26 | Cluster-2776.0 | AAACCGCTCGGCAGTTCTTA | CAAACTCCAGGGCGTTTTGG |
| 27 | Cluster-17898.0 | ATACCGTTGCTTTGGTCCGT | GCTTGACTTGAGCTCTGGGT |
| 28 | Cluster-17807.96960 | CCCGTCCAAACGTAGTGACA | GCTACTGATGGGAGTACGCC |
| 29 | Cluster-17807.88207 | TGTCTGCAGCCTCTCTCTCT | CCCCTAAGCTGGAAAGGCAA |

（资料性）
条带记录

C.1 条带记录见表C.1。

  - 表C.1 条带记录

| 序号 | 资源 | 条带记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津青苤蓝 | 111000101001110100000000000000000000000001100101000000000000000000001010111000100010 |
| 2 | 天津青苤蓝 | 000000100001110100000000000000000000000001100111000000000001001001011010110111111011 |
| 3 | 天津青苤蓝 | 000000000111011100000000000000000000000001100100000110000000000000001011111000011011 |
| 4 | 天津青苤蓝 | 011000100111011100000000000000000000000011100101000000000000000001011011111000100011 |
| 5 | 翠玉（水果苤蓝） | 101101111001110111111101001011001001111001100101000000000000000000001011111000100111 |
| 6 | 绿苤蓝 | 111100011001111100000100011010111001100111100101110000110110000000001110001001100111 |
| 7 | 绿脆苤蓝 | 000000101001110100000000000000000110000001100101110000000000000000001011111001100111 |
| 8 | 结头菜 （青绿苤蓝） | 000000000001110110001000010010101000000011100101110110110110000001011111111000100111 |
| 9 | 紫苤蓝 | 111100111001110110000110010010101001100101100101000000000000000000001001111001100000 |
| 10 | 紫苤蓝 | 111100111000010110000110110100101001100110001101110000000000100000000011110000100011 |
| 11 | 紫苤蓝 | 000000000000110100000000000000000000000011101101110001001000100000111011111000100011 |
| 12 | T1-084苤蓝 | 001100101101010110000000000010000000000001111101000100000110000000001111111000111001 |
| 13 | 紫玉苤蓝 | 000110010000110000000000000000000000000010001101001110000001110001101011111001100011 |
| 14 | 天津水果紫苤兰 | 000100101111110100000000000001001001111101101111000000000000000000111011111000111111 |
| 15 | 天津-春秋青苤兰 | 000000000001110100000000000000000000000000011101000000000000000110001111111001100011 |
| 16 | 春秋青苤兰 | 101101111001110111101101001011011001111100111100000110000000000000001011111001100011 |
| 17 | 苆莲 | 101100111001110100011110011010001001100100111010000000000000000000001011111000111011 |
| 18 | 紫苤蓝 | 101101111001110011111111001011001001111110111110000110000000000001101111111000100011 |